Aunque sea improbable que experimente un escape de gas de propano, la información dada en esta distribución es muy importante y ayuda prepararle para responder sin peligro a emergencias si uno debe ocurrir.

UTILIZANDO SUS SENTIDOS PARA RECONOCER UN ESCAPE DE GAS SOSPECHOSO:

Una filtración del propano puede ser discernida generalmente utilizando sus sentidos naturales:

VISTA		El gas del propano puede acumular en una niebla densa, en una niebla, o en nube blanca. Si ve una niebla 			densa, neblina, o nube blanco puede ser la presencia de gas de propano. El gas del propano también puede 			decolorar o puede matar vegetación. Si ve vegetación inexplicada, descolorada o muerta, es posible que haya 		una filtración de propano en la tierra. También si ve burbujeando en agua sin movimiento, esto puede ser la 		presencia de gas de propano que burbujea arriba de un tubo de gas que se sale. Por último si usted 				mira actividad excepcional o sospechosa que sucede dentro o cerca de facilidades de la tubería de propano, 			reporte esta actividad a nosotros y a sus oficiales de la ley.

OLOR		Naturalmente el propano no tiene olor; pero un olor ha sido agregado para darle un olor de huevos podridos. 		Este olor hace la presencia de gas de propano más fácil para detectar con su sentido de olor. Si huele un olor 		no identificable de huevo podrido, puede estar oliendo gas de propano.

SONIDO	El gas del propano es presurizado cuando está en la red de gas o tubería. Cuando el gas propano se esta 			escapando por las pipas se puede oír un silbido o ruido rugido. Escuchando un ruido rugido o silbido no 			identificable puede ayudarle a identificar un 	posible escape de gas propano.

Utilizar sus sentidos para estar conscientes de sus alrededores es esencial en detectar y responder sin peligro a una emergencia del gas del propano.

¿QUE ES LO QUE DEBE DE HACER SI SOSPECHA UN ESCAPE DE GAS PROPANO?

PRIMERO, ES MUY IMPORTANTO QUE USTED SEPA LO QUE NO DEBE HACER:

NO toque ni haga contacto con el escape de gas.

NO encienda cerillos, un encendedor, o apague o prenda la luz. Use el teléfono de su casa – NO HAGA NADA PARA  	CAUSAR UNA CHISPA.

NO procure extinguir ningún fuego.

NO procure a abrir o cerrar ninguna válvula de la tubería.

QUE SI HACER:

SI deje su casa, la construcción, o el área donde sospecha el escape de gas.

SI llame 1-877-635-5427

SI advierte a otros quedarse afuera del área.

INFORMACION de MARCADOR de la TUBERIA de PROPANO:

Los marcadores de la tubería de propano son una medida de seguridad importante. Por que nuestros ductos son enterrados bajo tierra, Marcadores de la Tubería de Propano son utilizados para identificar su ubicación aproximada. Marcadores de la Tubería de Propano pueden ser encontrados en las calles, carretera, o cruces de ferrocarril. Esté consciente de cualquier marcador de ducto en su vecindario; anote el nombre del operador de gas y número de teléfono en caso de una emergencia. (Por favor note: Hay áreas donde gas ductos existen que no tiene marcadores de ducto; recuerde de siempre llamar TEXAS811 a 811 para que puedan marcar la línea antes de escarbar. Los marcadores de la Tubería de Propano no muestran la profundidad de ductos, el número de ductos, ni de la ubicación exacta de la tubería de propano. Los marcadores de la Tubería de Propano muestran generalmente la ubicación aproximada de la tubería, el producto transportó, el nombre de la compañía de operario de gas y su número de teléfono de emergencia.

“LLAME ANTES DE ESCARBAR”

Uno o más tubos de propano han sido instalados bajo tierra en su yarda y en su subdivisión. La Ley de Texas requiere que usted de una noticia de por lo menos dos días de trabajo de negocio antes que usted empieza a escarbar. Usted puede dar esta noticia por llamando at TEXAS811 y marque 811 para que puedan notificar sus utilidades. No hay cobro para este servicio. TEXAS811 nos dará la noticia que usted necesita sus líneas marcadas y nosotros vendremos dentro de dos días de negocio para marcar las líneas. Marcaremos las líneas con banderitas amarillas o pintura amarilla para que usted evite escarbar en esa aria.

ENTONCES RECUERDE, “LLAMAR ANTES DE ESCARBAR “